## Slide 1
災害時対応マニュアル
様
作成日 | 
更新日 | 
更新日 | 
更新日 | 

## Slide 2
災害発生時の行動
ブレーカーが落ちている ⇒ ブレーカーをあげる
ブレーカーが落ちていない ⇒ 呼吸器のバッテリーに切り替わっているか確認
人工呼吸器が正常に動いているか
平常時のSPO2： ％
チェックポイント ⇒ 次ページ①
状態は安定しているか
チェックポイント ⇒ 次ページ②
正常
【連絡】
災害用伝言
ダイヤル
171
or
災害用伝言版Web171
がメッセージを録音
登録電話番号
☎：
安定
家屋の損壊・倒壊があるか
なし
あり
自宅待機 ※電気復旧のめどが立たない場合 ⇒ ３ページ①へ
避難の検討 ⇒ ３ページ②へ
【連絡】
訪問看護
ステーション
☎：
家族から訪問看護へ連絡
緊急時
救急車 119
入院
人工呼吸器のトラブル
【連絡】
呼吸器会社：
☎①：
☎②：
☎③：
酸素会社：
☎：
体調
安定
体調
不安定
不安定

## Slide 3
□ コンセントから電源プラグが外れていないか
□ 異常な音や臭いはしていないか
□ 人工呼吸器回路の接続部にゆるみはないか
□ 人工呼吸器回路は破損していないか
□ 人工呼吸器の設定値は変わっていないか
□ 停電時は、バッテリーに切り替わっているか
□ Spo2などのバイタルサインに異常はないか
□ 顔色に変化はないか
□ 人工呼吸器のモニター値などに変化はないか
□ ケガをしていないか
① 人工呼吸器のチェックポイント
※アラームが鳴っていなくても確認‼
② さんの体調確認

## Slide 4
□ 『停電情報お知らせサービス』で確認
アプリ取得 の有無：【 】
□ 中部電力株式会社上田営業所
☎：0120-984-536 (24時間対応)
□ 地震、土砂災害、洪水
緊急避難場所【 】
避難手段：
① 長時間電気が止まっている場合
② 避難指示が出た場合
情報等
□ 中部電力パワーグリット株式会社への情報提供(登録)
登録の有無：
□ 市町村の要支援者名簿
登録の有無：
□ 上田市公式LINEまたは上田市メール
登録の有無：

## Slide 5
医療機器の作動時間
□ 人工呼吸器の内部バッテリー持続時間は
□ 人工呼吸器の着脱式バッテリー持続時間は
□ 酸素濃縮装置の内部バッテリー持続時間は
□ 酸素ボンベ使用可能時間は
□ 吸引器のバッテリー持続時間は
(連続使用の場合)
時間
時間
時間
時間
時間
※ バッテリーには耐用年数があります。作動時間は定期的に確認しましょう
非常用電源
□ 発電機の有無：
□ 太陽光発電の有無：
□ 車のシガーソケットの有無：
□ 蓄電池などの有無：
A
Kw

## Slide 6
事前の準備
災害時備蓄・持ち出しリスト 誰もが必要な物品
 | 品目 | 備蓄数 | 保管場所など | 避難時持参
人工呼吸器関連 | 人工呼吸器 |  |  | 
 | アンビューバック |  |  | 
 | 外部バッテリー |  |  | 
 | 予備呼吸器回路 |  |  | 
 | 予備気管カニューレ |  |  | 
 | 加温加湿器 |  |  | 
 | パルスオキシメーター |  |  | 
 | 酸素ボンベ 酸素濃縮器 |  |  | 
 | カフアシスト |  |  | 
吸引器関連 | 吸引器バッテリーあり |  |  | 
 | 吸引器バッテリーなし |  |  | 
 | 吸引器非電源式 |  |  | 
 | 吸引チューブ |  |  | 
 | 低圧持続吸引ポンプ |  |  | 
衛生材料 | グローブ |  |  | 
 | アルコール綿 |  |  | 
 | 蒸留水/精製水 |  |  | 
 | 注射器 |  |  | 
 | マスク |  |  | 
 | Y字ガーゼ |  |  | 
 | 人口鼻 |  |  | 
 | 首ひも・予備カニューレ |  |  | 
栄養 | 栄養剤( ) |  |  | 
 | イルリガートル |  |  | 
 | 持続チューブ |  |  | 
 | 経鼻経管栄養チューブ |  |  | 
 | 注射器 |  |  | 
 | とろみ剤 |  |  | 

## Slide 7
 | 品目 | 備蓄数 | 保管場所など | 避難時持参
薬 |  |  |  | 
排泄 | オムツ |  |  | 
 | 膀胱留置カテーテル |  |  | 
意思伝達 |  |  |  | 
非常用電源等 | 発電機 (使用燃料： ) |  |  | 
 | 蓄電池 |  |  | 
 | 乾電池 |  |  | 
 | 延長コード |  |  | 
 | シガーソケット・ケーブル |  |  | 
その他 | 懐中電灯 |  |  | 
 | ラジオ |  |  | 
 | ビニール袋 |  |  | 
 | ティッシュペーパー |  |  | 
 | 水 |  |  | 
 | マスク |  |  | 
 | タオル |  |  | 
 | パッド |  |  | 
 | パッド充電器 |  |  | 
 | 現金 |  |  | 
 | 軍手 |  |  | 
 | ナイフ・ハサミ |  |  | 
 | 洗面用具 |  |  | 
 | 備蓄食料 |  |  | 
 | 新聞紙 |  |  | 
 | 衣類 |  |  | 
 | 雨具 |  |  | 
 | スリッパ |  |  | 
 | ヘルメット |  |  | 
 | カイロ |  |  | 
 | 携帯充電器 |  |  | 
書類関係 | 保険証・福祉医療受給者証 |  |  | 
 | 診察券 |  |  | 
 | お薬手帳 |  |  | 
 | 障がい者手帳 |  |  | 
 | 災害時対応マニュアル |  |  | 

## Slide 8
医療機器業者リスト
機器名 | 会社名 | 担当者 | 電話番号
人工呼吸器 機種： |  |  | 
吸引器 機種： |  |  | 
酸素濃縮器 機種： |  |  | 
人工呼吸器と回路の接続
写真

## Slide 9
氏名 | 様 |  |  | 性別 |  | 
生年月日 |  |  |  | 年齢 |  | 歳
住所 |  |  |  |  |  | 
連絡先 |  |  |  |  |  | 
診断名 |  |  |  |  |  | 
主治医 | 医療機関名 |  | 担当医 | 担当医 |  | 
 | 電話番号 |  |  |  |  | 
服薬中の薬 |  |  |  |  |  | 
合併症等 |  |  |  |  |  | 
基礎情報 | 身長 | ㎝ | 体重 |  | ㎏ | 
 | 血圧 | mmHg | 体温 |  | ℃ | 
 | 脈拍 | 回/分 | SPO2 |  | ％ | 
 | アレルギー |  |  |  |  | 
緊急時の連絡票

## Slide 10
関係者連絡リスト
(作成日： 年 月 日)
安否確認 | 所属 | 職種 | 担当者 | 電話番号

## Slide 11
家族・親戚連絡先
続柄 | 名前 | 電話番号 | 住所

## Slide 12
避難先への避難ルート
地図